# 铸造二期2286.9kWp光伏电站项目

报价咨询文件

项目编号：HBDB-XNY-2025-001

采 购 人：湖北东贝新能源有限公司

二〇二五年四月

目 录

第一章、议价公告

第二章、响应人须知

第三章、技术要求及说明

第四章、合同书格式

第五章、资格审查方法及标准

第六章、评议方法、程序及标准

第七章、报价咨询文件格式

第一章、报价咨询公告

本报价咨询项目为：铸造二期2286.9kWp光伏电站项目，由湖北东贝新能源有限公司主持本项目。项目已具备报价咨询条件，现在本公司网站上对采购项目进行公开报价咨询，欢迎符合资格条件的供应商参加报价咨询。

一、报价咨询条件：

- 项目名称：铸造二期2286.9kWp光伏电站项目

- 报价咨询人：湖北东贝新能源有限公司

- 资金来源：企业自有资金

- 采购内容：详见报价咨询文件技术要求及说明

- 供货期：合同签订后10日历天货到现场

- 付款方式：合同签订支付30%、货到现场验收合格60%、质保金10%；

二、项目概况：

1、项目位置：黄石东贝铸造有限公司攀宇工业园

2、项目规模：铸造二期2286.9kWp 光伏(以实际工程量清单为准）

3、工程实施地点：黄石东贝铸造有限公司攀宇工业园

三、报价咨询人资格要求：

报价咨询人应具有相应资质和履行合同的能力，具体应符合下列条件：

1、供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证照）并为所投货物的制造商；

2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022年至2024年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供）；

3、供应商需提供近三年（2022年以来至报价咨询截止日），单笔合同金额在100万元以上的类似产品销售业绩至少三个（提供合同或中标通知书）；

4、供应商须具有ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录；

5、供应商必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单；否则其报价咨询无效；查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

6、法定代表人为同一个人的两个或两个以上企业法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加报价咨询；

四、 本次报价咨询不接受联合体报价咨询。

五、 本项目采取综合评分法。

六、 报价咨询文件获取：

1、有意者请于2025年4月28日至2025年5月20日，每日上午9：00时至 11:30 时，下午14:00 时至 16：30 时（节假日除外），由法定代表人或委托人持身份证件原件及复印件、委托函及报名资料并加盖公章，在湖北东贝新能源有限公司领取报价咨询文件（或提供电子版报价咨询文件）。地址：黄石市铁山区武黄路5号（铜鼓地）联系电话：13995987395 13872092730

七、 报价咨询人需提供的资料：

①法定代表人身份证明及法人身份证（正、反面）或法人授权委托书及受委托人身份证（正、反面）彩色扫描件；

②营业执照（三证合一具有同等效用）彩色扫描件；

③企业资质证书彩色扫描件；

④被咨询单位报名登记表及被咨询单位回执函。

将以上报名资料发至东贝新能源公司采购部czgang@hbdbxny.net邮箱，我司收到报名资料后，资质预审合格后，将报价咨询文件发至贵单位填报《被咨询单位报名登记表》的信息邮箱。

八、报价咨询保证金

本工程无报价咨询保证金

九、报价咨询文件的递交：报价咨询文件及相关资料在2025年5月27日下午14:00时提交至湖北东贝新能源有限公司。逾期送达的报价咨询文件及相关资料将被拒收。

十、本报价咨询项目的开标将于报价咨询截止的同一时间在湖北东贝新能源有限公司四楼会议室公开进行，报价咨询单位法人代表或其委托代理人应携带授权委托书和有效身份证原件准时参加，否则视同报价咨询人放弃本次报价咨询资格。

十一、信息发布媒体：湖北东贝新能源有限公司官网

十二、信息发布时间若发生延迟，日程安排顺延。

报价咨询人：湖北东贝新能源有限公司

地址：黄石市铁山区武黄路5号

邮政编码：4354000

联 系 人：刘付祥13995987395      陈志钢13872092730

第二章、响应人须知

- 一、报价咨询须知前附表

| 项号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：湖北东贝新能源有限公司 地 址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号 联 系 人：陈经理 刘经理 电 话：13872092730 13995987395 |
| 2 | 项目名称 | 铸造二期2286.9kWp光伏电站项目 |
| 3 | 项目地址 | 详见报价咨询文件项目概况 |
| 4 | 采购范围 | 光伏组件、逆变器 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量目标 | 符合质量验收规范合格标准 |
| 7 | 交货期 | 自合同签订之日起10日历天完成供货； |
| 8 | 质保期 | 货物的质保期为5年，自验收合格之日算起。一年内如出现质量问题，要求报价咨询人换货；剩余质保期若出现问题，报价咨询人需负责免费维修。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付合同价款的30%，设备交货验收合格后7天内支付合同价款的60%，余款10%自设备交货安装完成、验收合格后一年内支付，全过程不计利息； |
| 10 | 供应商资质要求 | 详见报价咨询公告 |
| 11 | 报价咨询有效期 | 7个日历天（从报价咨询截止之日算起） |
| 12 | 资格审查法 | 资格预审 |
| 13 | 采购方式 | 公开报价咨询 |
| 14 | 报价咨询文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 15 | 其他 | 开标时授权委托人需单独携带法人授权委托书及身份证原件（若法人到场，则携带法人身份证明书及身份证原件），否则投标文件将不被接收。 |

一、说明

1、适用范围

1.1 本报价咨询文件仅适用于本次采购文件中所涉及的采购货物和服务。

1.2 本报价咨询文件的解释权为组织本次采购活动的采购采购人。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目报价咨询文件的采购人特指湖北东贝新能源有限公司。

2.2 “响应人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目报价咨询文件的响应人特指响应本次报价咨询文件要求，向采购人提交报价咨询文件的响应人。响应人在参加采购活动中也被称为响应人。

2.3 “中选人”是指经评议委员会评审，授予合同的响应人。

3、合格的货物和服务

3.1“货物”是指响应人制造或组织符合报价咨询文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2“服务”是指除货物以外的其他采购对象,包括响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。响应人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4、报价咨询响应费用

4.1响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

5、其他

5.1、不论议价过程和结果如何，响应人的报价咨询文件均不退还。

5.2、不论中选与否，已购买报价咨询文件的响应人应对报价文件负保密责任。

5.3、整套设备的保质期为3年，自验收合格之日算起。一年内如出现质量问题，要求响应人换货；以后一年若出现问题，响应人需派人免费维修。

5.4、本项目采购范围为：设备清单所包含全部内容(包括设备材料采购、技术服务、质保)，详见采购技术参数及要求。

5.5、本项目报价方式为：包干价。报价应包含设备材料制造费、包装费、运输费、保险费、装卸费、检验费、税费、安装指导费、售后服务费及货物卸货至甲方指定地点等的全部费用。

二、报价咨询文件

6、报价咨询文件的构成

6.1 报价咨询文件由下列文件组成：

（1）议价公告

（2）响应人须知

（3）技术要求及说明

（4）同书格式

（5）资格审查方法及标准

（6）评议方法、程序及标准

（7）报价咨询文件格式

（8）在采购过程中存在变更的由采购人发出的修正和补充文件等

（9）采购人要求响应人提供的其它材料

6.2 响应人应认真阅读报价咨询文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果响应人没有按照报价咨询文件要求提交全部资料，或者响应人没有对报价咨询文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由响应人自行承担。

6.3 采购人不组织踏勘现场，由响应人自行踏勘。

7、报价咨询文件疑问的提交

7.1 响应人认为采购文件、采购过程和中选、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起六个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.2 采购人应当在收到响应人的书面质疑后六个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.3 质疑响应人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

8、报价咨询文件的澄清、修改

8.1 采购人可以对已发出的报价咨询文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变响应人的资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。

8.2为使潜在响应人有充足时间对报价咨询文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购人可适当顺延提交报价咨询文件的截止时间，并以网上公告的形式通知所有领取报价咨询文件的潜在响应人。

8.3 澄清或者修改的内容为报价咨询文件的组成部分，并对潜在响应人具有约束力。

三 、 报价咨询文件

8、报价咨询文件构成

响应人编制的报价咨询文件应包括但不限于下列内容：

（1）报价咨询文件封面

（2）报价咨询文件目录

（3）响应人的资格声明

（4）响应人银行基本账户许可证

（5）资格证明文件

（6）法定代表人身份证明

（7）授权委托书

（8）报价咨询书

（9）议价一览表

（10）报价咨询报价明细表

（11）报价咨询货物（服务）清单

（12）符合性审查对照表

（13）商务要求响应、偏离说明表

（14）技术、服务要求响应、偏离说明表

（15）商务评议响应资料

（16）技术评议响应资料

（17）诚信报价咨询承诺书

（18）项目不转包承诺、质量承诺、工期承诺、服务承诺

（19）响应人认为有必要提供的其他资料

9、编制要求

9.1 响应人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果报价咨询文件或与报价咨询有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，响应人应将其译成中文，在解释报价咨询文件的相关内容时以中文翻译为准。

9.2 报价咨询文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 响应人必须保证报价咨询文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为报价咨询文件填报的内容不详，或没有提供报价咨询文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由响应人自负。

9.4 响应人应按报价咨询文件中提供的报价咨询文件格式编写响应文件，并使用A4 规格打印。报价咨询文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶装方式牢固装订成册，不可活页装订。

9.5 报价咨询文件具有法律效力，响应人与采购人任何人的口头协议不影响报价咨询文件的任何条款和内容。

10、报价咨询报价

10.1 响应人所提供的货物（服务）均以人民币报价。

10.2 响应人应按照报价咨询文件规定的的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。报价咨询总价中不得包含报价咨询文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

10.3 响应人应按报价咨询文件“议价一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表在报价咨询时单独递交。

10.4《报价咨询报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）报价包括：包含设备制造费、包装费、运输费、保险费、装卸费、检验费、税费、安装指导费、售后服务费等全部费用。

（3）每一种规格的货物（服务）只允许有一个报价，否则按照无效报价咨询处理。

（4）响应人的报价咨询总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故响应人的报价咨询总报价应包含本议价内容全部工作所需的一切费用，即报价咨询总报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付）。

（5）对于报价咨询文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入其报价咨询总价。在合同实施时，采购人将不予支付响应人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其报价咨询总价中。

（6）响应人应对项目议价范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效报价咨询处理。

（7）报价咨询报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。

（8）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，此时应以标出的总价为准，修正单价。

（9）报价咨询文件中以文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（10）文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

（11）正本与副本不一致时，以正本为准。

11、备选方案

不接受，只允许响应人提供一个报价咨询方案，否则按照无效报价咨询处理。

12、联合体报价咨询。

本项目不接受联合体报价咨询。

13、报价咨询保证金

详见报价咨询须知前附表

14、资格证明文件

14.1响应人应按报价咨询文件第五章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“响应人资格要求”且中选后有能力履行合同的文件，并作为其报价咨询文件的组成部分。

14.1资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

14.2资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效报价咨询处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

14.3资格证明文件内容详见第五章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

15、报价咨询有效期

15.1 报价咨询有效期自报价咨询截止日起20日历天，报价咨询文件中承诺的报价咨询有效期应当不少于报价咨询文件中载明的报价咨询有效期。报价咨询有效期不足的，按照无效报价咨询处理。

15.2 特殊情况下，在原报价咨询有效期截止之前，采购人可要求响应人延长报价咨询有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应人可拒绝采购人的要求，但其报价咨询在原报价咨询有效期期满后不再有效。同意延长报价咨询有效期的响应人不会被要求和允许修正其报价咨询文件，而只会被要求相应地延长其报价咨询有效期。

16、报价咨询文件的数量和签署

16.1  响应人编制的报价咨询文件一式伍份，正本壹份、副本肆份，无论成交与否，报价咨询文件及资料不予退还。报价咨询文件的副本可采用正本的复印件。每套报价咨询文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 报价咨询文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在报价咨询文件中。未按要求签字盖章的报价咨询文件，视为无效。

16.3 报价咨询文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

16.4报价咨询文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，报价咨询文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效报价咨询处理。

17、报价咨询文件的密封和标记

17.1响应人务必将“议价一览表”与“报价咨询文件和U盘电子文件”分开密封（议价一览表封在一个密封套内，报价咨询文件正本、副本与U盘电子文件合封在一个密封套内），并在封套的封口处加盖响应人单位公章和法定代表人（或委托人）印鉴。封面上均需分别注明“采购人名称”、“项目名称”、“响应人名称”、“在（报价咨询文件中规定的议价日期和时间）之前不得启封”和“议价一览表”或“报价咨询文件”字样。

17.2 如果未按上述规定进行密封和标记，报价咨询文件将不被接收。采购人对误投或提前启封概不负责。

18、报价咨询文件递交

18.1响应人应在不迟于报价咨询邀请函中规定的报价咨询截止日期和时间将报价咨询文件密封递交至报价咨询文件规定的报价咨询地点。

18.2采购人拒收逾期送达或者未按报价咨询文件要求密封的报价咨询文件。

19、报价咨询文件的修改和撤回

19.1 响应人在递交报价咨询文件后，可以修改其报价咨询文件，但响应人必须在规定的报价咨询截止时间前将修改的报价咨询文件递交给采购人。在报价咨询截止时间之后，响应人不得对其报价咨询文件做任何修改。

19.2 响应人在递交报价咨询文件后，可以撤回其报价咨询，但响应人必须在报价咨询截止时间前以书面形式告知采购人。

19.3 从报价咨询截止时间至报价咨询有效期这段时间内，响应人不得撤回其报价咨询文件。

19.4 响应人所递交的报价咨询文件无论中选与否不予退还。

四、议价与评议

20、议价

20.1采购人按第一章“议价公告”中约定的日期、时间和地点组织公开议价。议价时采购人和响应人代表（响应人法定代表人或其授权代表）参加，参加议价的代表应签到以证明其出席。

20.2响应人授权委托人需携带法人授权委托书及身份证原件参加项目议价会（若法人到场，则携带法人身份证明书及身份证原件）。截止报价咨询文件递交时间，响应人不足3家的，不进行议价。

20.3议价时，由响应人或其推选的代表检查报价咨询文件的密封情况，经确认无误后由采购人工作人员当众拆封，宣布响应人名称、报价咨询价格和报价咨询文件规定的需要宣布的其他内容。

20.4采购人负责对议价过程进行记录，由参加议价的各响应人代表和相关工作人员对议价记录进行签字确认。

20.5响应人代表对议价过程和议价记录有疑议，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人将及时处理响应人代表提出的询问或者回避申请。

21、资格审查

21.1公开议价采购项目议价结束后，资格审查小组依据法律、法规及报价咨询文件的规定，对响应人的资格进行审查，以确定响应人资格是否合格。合格响应人不足3家的，不进行评议。

21.2资格审查详见第五章“资格审查方法及标准”。

22、评议方法

22.1 综合评分法。综合评分法是指报价咨询文件满足报价咨询文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中选候选人的评议方法。

21.2评议方法详见第六章“评议方法、程序及标准”。

23、评议委员会的组成

23.1评议委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评议委员会成员人数应当为7人及以上单数。

23.2评议委员会成员依法从专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24、评议程序

24.1评议委员会负责具体评议事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价报价咨询文件是否符合报价咨询文件的实质性要求；

（2）要求响应人对报价咨询文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对报价咨询文件进行综合比较和评价；

（4）确定中选候选人名单或中选人；

（5）向采购人或者有关部门报告评议中发现的违法行为。

24.2 评议程序详见第六章“评议方法、程序及标准”。

五、中选与合同

25、确定中选人

25.1采购人评议委员会直接确定中选人。

25.2中选候选人并列的：

采用综合评分法的，评议结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价咨询报价由低到高顺序排列。得分且报价咨询报价相同的并列，由评议委员会以投票方式确定中选人。

25.3中选人的数量有其他规定的，按报价咨询文件相关规定执行。

25.4中选人确定后，采购人在相关媒体上发布中选公告，同时向中选人和采购人发出《中选通知书》。《中选通知书》是采购合同的组成部分,对中选人和采购人具有同等法律效力。

25.5中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评议报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

26、合同授予

除本章“确定中选人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应报价咨询文件要求且排名第一的中选人。

27、合同签订

27.1采购人应当自中选通知书发出之日起3日内，按照报价咨询文件规定和中选人报价咨询文件的承诺，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对报价咨询文件确定的事项和中选人报价咨询文件作实质性修改。

27.2采购人不得向中选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.3采购合同应当包括采购人与中选人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

27.4采购人与中选人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

27.6采购人应当加强对中选人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中选人支付采购资金。对于中选人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

六、其他注意事项

28、其他事项

28.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。

28.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

28.3报价咨询文件每套 0元。

28.4本项目议价费按【2011】534号文标准计取，议价费在发出中选通知书时由中选人向议价采购人一次性付清。

28.5交易平台信息服务费：按鄂价工服〔2017〕61 号文件收费标准，由中选人向黄石市公共资源交易中心支付交易平台信息服务费。

28.6无论报价咨询结果如何，响应人应当缴纳的报价咨询文件费用和在报价咨询期间发生的一切费用、安全事故及其他损失均自行承担。

七、报价咨询文件的解释权

报价咨询文件的最终解释权为采购人所有。

第三章、技术要求及说明

一、总则

1.1 本技术要求适用于铸造二期2286.9kWp光伏电站项目。它包括议价人采购的光伏组件、逆变器、配电柜的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

1.2 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应保证提供符合本技术要求和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应人应保证议价人不承担有关设备专利的一切责任。

1.4 本技术要求所使用的标准如遇与响应人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 在签定合同之后，议价人有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

二、电气设备安装环境

响应人提供的箱式变电站应可以在以下环境条件下正常运行。

项目所在地国家气象站主要气候特征值（1951～2012年）

| 气候要素 |  | 值 | 单位 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 16.5 |  |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 39.4 | 1951年8月8日 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -18.1 | 1977年1月30 |
| 气压 | 年平均气压 | hPa | 1013.5 |  |
| 风 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
|  | 年极大风速 | m/s | 19.1 | 1956年3月17日 |
|  | 年极大风速对应的风向 |  | N |  |
|  | 主导风向 |  | NNE，C | 14%，12% |
| 雷暴 | 年平均雷暴日数 | 天 | 33.8 |  |
| 湿度 | 平均相对湿度 | % | 79 |  |
|  | 最小相对湿度 | % | 6 | 1981年1月2日 |
| 其它要素 | 最大积雪深度 | cm | 32 | 1955年1月2日 |
|  | 最大冻土深度 | cm | 10 | 1967年12月30日 |

1、逆变器技术参数

2、光伏组件技术参数

特别说明：因光伏组件是横向安装，组件的引出连接导线单根长度不小于1400mm。

七、供货范围

1、一般要求

1.1 本章节规定了议价设备的供货范围。响应人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一章的要求。

1.2 响应人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本章节未列出和/或数量不足，响应人仍需在执行合同时补足。

1.3 响应人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供用于设备的安装、调试以及维修所用的专用工具、设备商业运行前所必须的备品备件清单(计入报价咨询总价)。推荐设备三年商业运行或首次大修所需的备品备件清单，供评议参考，但不列入报价咨询总价。

1.5 响应人提供所供设备中的进口件清单。

1.6本议价书中电缆最终长度以施工中实际订货总长度为准。因此响应人应提供不同电缆型号、截面的单价（元/米）。如最终订货长度发生变化时，响应人不得修改此单价。

2、供货范围

本附件中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由响应人提供。

响应人应确保供货范围完整，应满足议价人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，响应人应补充供货。

2.1 响应人提供的供货范围

1）逆变器：

| 序号 | 型 号 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组串式逆变器196kw | 台 | 10 |  |

2）光伏组件：

| 序号 | 型 号 及 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单品硅组件605Wp | 块 | 3780 |  |

2.2 响应人填写下表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

2.3 备品备件

随机备件须单独列表:

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产 厂家 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写）

2.4 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4平方光伏线压线钳 |  | 把 | 3 |  | 赠品 |
| 2 | 胜利数字万用表 |  | 块 | 1 |  | 赠品 |

（注：价格一项在商务报价中填写）

3、质量保证

3.1响应人应提供有效的质量保证办法以确保项目和服务满足议价人技术协议书的要求。

3.2在设备制造过程中接受必要的监督和检查。

3.3质量保证从设备及系统在现场安装调试开始，性能满足本规范要求及有关国标，直至设备正式投运后5年。

3.5响应人提交给议价人下列文件作备案（见相关资料）。

合格证书；主管部门或行业颁发的资格证书；国家对该产品的有关标准

对该产品的鉴定证书；对本规范书有异议的文件及议价人对响应人提出的解决办法的许可文件；质量保证大纲；质量保证程序文件；电气试验结果

3.6质保期按项目正式投运后计算，在保质期内响应人对产品实行“三包”（包修、包换、包退）。

第四章 合同书格式

（以采购单合同为准）

工 矿 产 品 购 销 合 同

甲方（需方）：湖北东贝新能源有限公司            签订时间：

乙方（供方）：                                   签订地点：黄石市铁山区

甲乙双方本着互惠互利、共赢发展原则，就货物采购业务进行友好合作。为明确各自权利和义务，特于湖北省黄石市铁山区武黄路5号签订本合同，以资双方共同遵守。

- 货物品名、规格型号、生产厂家、数量、单价、单位、总金额

1、压缩机商用车间1558.44kW光伏电站项目

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.具体型号交货数量以甲方订货通知单为准 |
| 总金额： 元（人民币： ） |  |  |  |  |  |

注：①填写内容超过五行可以附表

②本合同所约定的货币为人民币

③本合同金额为含税价，税率为13%

④甲方向乙方送达订货通知单，乙方应在甲方发出订货通知单之日起  12  小时内予以确认并回传，否则甲方视同乙方同意订货通知单的要求。订货通知单作为本合同有效组成部分。甲方因生产计划变动通知乙方变更或取消订货通知单的，甲乙双方协商解决。

⑤乙方供应的货物价格若因市场原因需要调整的，甲方自行进行市场调查，以甲方书面确认价格为准或者经甲方书面同意后，乙方可书面将价格报经甲方审批，以甲方书面确认的价格为准。

二、质量要求、标准

1、乙方供应的货物应符合国家、行业现行有效标准和生产厂家出厂标准及甲方图纸的技术要求。

三、包装标准

1、乙方负责货物包装及费用，包装不回收。

2、货物包装应符合国家、行业现行有效标准要求。

3、包装必须保证货物能适合于长途运输、装卸、搬运和不受灭失、毁损，能有效地保护货物，并在一年内防潮、防锈。

四、交货时间、地点

1、乙方应于甲方订货通知单中指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点（黄石市铁山经济技术开发区金山大道东6号；收件人：****  联系方式：*********

2、在运输过程中所发生的一切费用与风险均由乙方承担。乙方确保所有货物落地后交付甲方。

五、验收方式、标准

1、甲方按本合同第二条约定及以下方式进行验收：

1.1、第一次验收在乙方工厂进行出厂前的预验收。

1.2. 货物交付完毕两个月无问题后，进行中期验收。中期验收完成后甲方出具验收报告，设备进入质保期。

1.3.  质保期满进行终验收。如果乙方供应货物与本合同约定存在品种、型号、规格、质量不符合甲方图纸的技术要求的，如果甲方可以利用的，应当按质论价；如果产品质量不能满足要求的，乙方负责包退、包换和修理，所有费用由乙方承担，同时乙方更换货物的质保期重新起算。

2、乙方应于指定时间内将全部货物送达至甲方指定地点，交付给甲方验收前，发生任何灭失、毁损的，均由乙方负责。

3、货物在甲方验收合格并交付甲方正常使用前，发生任何灭失、毁损的，概由乙方负责赔偿。

六、质量保证

1、质保期期限为       年。

2、在质保期内货物出现任何质量问题的，乙方应按甲方要求实行免费退货、换货和维修的质保服务，并承担因退货、换货和维修而发生的一切费用。

3、若甲方要求乙方维修的，乙方应自甲方发出维修通知后  3 日到达现场，并于  7 日完成维修工作并经甲方书面确认，维修部位自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方换货的，乙方应自甲方发出换货通知后  7 日内重新更换合格产品交付给甲方，甲方按本合同第五条约定进行验收，乙方逾期交货应按本合同第八条约定向甲方承担逾期交货违约责任，同时重新更换货物自甲方书面确认之日起重新计算质保期；若甲方要求乙方退货的，乙方应当立即退还甲方的已支付的全部货款。

4、若乙方不按甲方要求提供服务或没有在规定时间内完成服务的，因此给甲方造成的损失由乙方赔偿。同时甲方有权请第三方进行质保服务，因此发生的一切费用由乙方承担。

5、经甲方判定需由乙方退货或换货的货物，乙方应接到甲方通知之日起  7  日到达现场进行协调处置事宜。逾期未予以处置的，甲方有权自行处置，处置所得收益归甲方所有，用于支付由此所发生的仓储、保管、运输、装卸等一切费用和劳务报酬由乙方负责承担，同时乙方同意视同货物已退回，甲方有权冲抵乙方相应货款或要求其重新供货。

6、质保期满后，乙方还应提供维修服务，仅收更换零部件的成本费（以甲方确认的维修时同类或类似零部件的批发价为准），不得收取其它费用。

7、乙方保证其所供应的货物应是全新的、未使用过的，同时不存在设计、材料或工艺上的瑕疵或缺陷。

8、乙方保证所供货物能够完全适用于甲方产品，能完全符合甲方随时提出的质量、工艺、环保、材料及规格上的要求，确保甲方产品不会因乙方所供应货物而存在任何质量问题，不会使甲方承担与产品质量和产品使用材料有关的任何法律责任。

七、结算方式

其它结算方式： 合同签订预付30%货款，货到现场安装完成验收合格后14天支付65%货款，5%质保金满一年后无任何质量问题一次性无息付清 。

八、违约责任

1、若非甲方原因，乙方逾期完成交货的，每延期一天，乙方应向甲方支付   万元的违约金，以此类推，若乙方逾期交货超过 10 日，乙方应返还甲方已支付货款，同时甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金 1万元。

2、乙方交付的货物不符合本合同约定的（包括但不限于第一条货物要求和第二条质量要求）, 或未能通过甲方验收的，需由乙方退货或换货的货物，甲方有权要求乙方换货,退货，乙方应自甲方发出换货通知后 10日内重新更换合格产品交付给甲方，否则乙方应向甲方支付违约金    万元/次。

3、因乙方产品的原因造成甲方的产品存在任何质量问题或被要求承担产品质量责任的，乙方应负责处理由此发生的纠纷并承担所有费用。

4、如因乙方原因（包括但不限于：乙方产品质量不合格、违反合同约定、侵权等）致使甲方陷入纠纷，乙方应无条件地立即配合甲方解决纠纷及参与一切相关程序；乙方应承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于赔款、罚款、诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、滞纳金和因应诉抗辩、提起诉讼而支出的律师费、差旅费等全部相关费用），并在收到甲方的通知书和费用票据（复印件）之日起3日内一次性将上述款项支付给甲方。乙方同意不以“损失难以预见”等任何理由拒绝履行上述义务。

九、不可抗力

因不可抗力因素（即地震和火山喷发）影响，导致不能正常履行合同义务的，甲方同意延期履行、部分履行或不履行合同，并可以根据实际情况可部分或全部免除乙方责任。但乙方应在不可抗力情况出现起十日内，向甲方提供相关部门出具的有效证明文件，并证明不可抗力对合同履行的实际影响。

十、知识产权保护

乙方保证所供应给甲方的产品没有侵犯第三人合法权益包括但不限于知识产权、商业秘密，若甲方在使用该产品过程中发生任何有关纠纷，所产生的法律后果均由乙方承担，同时乙方应承担因该知识产权、商业秘密纠纷给甲方造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。因履行本合同所产生，无论是由各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利，或最终研究开发技术成果及其相关知识产权，均归甲方所有。符合申请专利条件的，由甲方享有申请专利的权利；按技术秘密方式处理的，有关使用和转让的权利归甲方享有。

十一、争议解决

本合同在履行过程中所发生的一切纠纷和争议，由双方协商解决。若协商不成，双方同意选择向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十二、合同生效

1、本合同自双方盖章并经甲方代表签字之日起生效，本合同有效期限自双方盖章之日起至

止。

2、合同一式   叁  份，甲方   贰  份，乙方  壹  份。

十三、其它约定

1、未经甲方书面同意，乙方不得把对甲方享有的债权转让给第三方，乙方违反约定的，应支付相当于违约转让债权金额20%违约金给甲方。无论本合同是否变更、解除、终止或被确认为无效，该条款仍然有效。

2、（1）乙方同意在本条中如实提供联系地址、联系电话、联系人等信息，具体如下：联系地址                              、联系电话             、联系人          、邮箱                 、QQ号                、传真号              、微信号            ；若前述联系地址、联系人未填写，法人以工商登记的法定代表人、住所地为准，公民以身份证载明的姓名及住址为准。（2）甲方关于本合同履行及相关事宜向乙方发出的通知、函件等文件，送达一般以乙方盖章确认或其联系人签名为准，如果甲方按照本条载明的联系地址、联系人以快递形式寄送文件的，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自文件发出之日起第四日视为收到送达的文件。（3）如双方发生纠纷采取法律程序解决的（包括：仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序等），法院或仲裁采购人进行送达时，可按本条载明的联系地址、联系人寄送法律文书，不论寄送过程中发生何种障碍，乙方均同意自法律文书发出之日起第四日视为收到送达的法律文书。(4) 乙方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方，否则应自行承担因此产生的一切不利后果。(5)本条款自合同订立时生效，其效力具有独立性，无论合同订立后是否实际履行、终止或认定无效，双方均同意按本条款约定确定送达事宜的效力。

（以下无正文）

| 甲方 单位名称：湖北东贝新能源有限公司 地址： 法人代表： 委托人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： | 乙方 单位名称： 地址： 法人代表： 委托人： 电话： 传真： 开户行： 帐号： 税号： 邮箱： |
| --- | --- |

第五章、资格审查方法及标准

一、资格审查方法

公开议价采购项目议价结束后，资格审查小组依据法律、法规及报价咨询文件的规定，对响应人的资格进行审查，以确定响应人资格是否合格。

二、资格审查标准

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效报价咨询处理：

| 资格类别 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 响应人须在中国境内注册，具有独立法人资格、具备有效的营业执照、税务登记证、组织采购人代码证（或三证合一证照）并为所供货物的制造商或代理商； | 提供有效的营业执照、税务登记证、组织采购人代码证（或三证合一证照）、为所供货物的制造商或代理商的证明材料； | 复印件加盖公章 |
| 响应人须提供所供货物的全国工业产品生产许可证； | 提供所供货物的全国工业产品生产许可证； | 复印件加盖公章 |
| 响应人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年至2021年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供） | 提供2019年至2021年专业会计师事务所出具的财务审计报告；（不足三年从成立之日起提供） | 复印件加盖公章 |
| 响应人需提供近三年，单笔合同金额在100万元以上的类似产品销售业绩至少三个（提供合同或中选通知书）； | 提供近三年，单笔合同金额在100万元以上的类似产品销售业绩至少三个（提供合同或中选通知书）； | 复印件加盖公章 |
| 响应人须具有ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录； | 提供ISO9000系列质量管理体系认证，认证范围涵盖相关产品，且在有效期内，并具有年检记录； | 复印件加盖公章 |
| 响应人必须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人记录名单，否则其报价咨询无效；查询结果以议价当天在“信用中国”网站查询结果为准； | 提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询截图 | 网站查询截图打印件加盖公章 |
| 法定代表人为同一个人的两个或两个以上企业法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加报价咨询； | 提供认可承诺（格式自定） | 提供书面承诺加盖公章 |
| 本项目不接受联合体报价咨询 | 提供非联合体报价咨询承诺（格式自定） | 提供书面承诺加盖公章 |

三、确定资格审查合格响应人

1、资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各响应人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各响应人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的响应人。

2、资格审查合格响应人不足3家的，不进行评议。

第六章、评议方法、程序及标准

一、评议方法

本项目评议采用综合评分法，是指报价咨询文件满足报价咨询文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中选候选人的评议方法。

二、评议程序及标准

评议委员会按以下工作程序进行评议：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中选候选人名单。

（一）符合性审查

评议委员会应当对符合资格的响应人的报价咨询文件进行符合性审查，以确定其是否满足报价咨询文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的报价咨询按照无效报价咨询处理：

1、报价咨询总报价超过项目最高限价的；

2、《报价咨询书》、《法定代表人授权书》、《议价一览表》、《报价咨询报价明细表》未提供或不符合报价咨询文件要求的；

3、交货期、质保期不符合报价咨询文件要求的；

4、出现两个或两个以上不同报价的；

5、报价咨询报价存在缺项、漏项的；

6、报价咨询有效期不足的；

7、无法定代表人或授权委托人签字（签章）的；

8、正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

9、未提供所供货物（服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制报价咨询文件的技术规格相关部分内容作为其报价咨询文件的一部分的；

10、未按规定缴纳报价咨询保证金的；

11、法律、法规和报价咨询文件规定的其他无效报价咨询情形。

（二）澄清有关问题

1、评议期间，对于报价咨询文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评议委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、响应人应按照评议委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。报价咨询文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，响应人的澄清、说明或者补正不得超出报价咨询文件的范围或者改变报价咨询文件的实质性内容。

3、报价咨询文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价咨询文件中议价一览表内容与报价咨询文件中相应内容不一致的，以议价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以议价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（6）修正后的报价按照本节第4条规定经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，按照无效报价咨询处理。

4、响应人的澄清、说明或者补正是其报价咨询文件的有效组成部分。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

5、合格响应人不足3家的，不进行评议。

（三）综合比较与评价

评议委员会应当按照本章中规定的评议方法和标准，对符合性审查合格的报价咨询文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

1、商务评议

评议委员会对符合性审查合格的报价咨询文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

2、技术、服务评议

评议委员会对符合性审查合格的报价咨询文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

3、价格评议

评议委员会对符合性审查合格的报价咨询文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足报价咨询文件要求且报价咨询价格（落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的报价咨询报价为评议基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

4、报价合理性说明：评议委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评议现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评议委员应当将其作为无效报价咨询处理。

5、计分办法

1、各响应人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

2、各项统计结果均精确到小数点后两位。

(四)推荐中选候选人名单或确定中选人

1、评议委员会按照报价咨询文件确定的评议方法、程序及标准，对报价咨询文件进行评审。评议结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价咨询报价由低到高顺序排列。得分且报价咨询报价相同的并列，由评议委员会以投票方式确定中选人。报价咨询文件满足报价咨询文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的中选人。

2、评议委员会依据评议结果，按各响应人的评审后得分由高到低的顺序推荐得分前三名的进入中选候选人名单，并形成书面的评议报告。

3.中选候选人并列的，由采购人委托评议委员会以投票方式确定中选人。

4、评议委员会应当在评议报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评议报告有异议的，应当在评议报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评议报告。

三、评审因素及评分标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评议 40分 | 报价咨询报价 | 资格性审查和符合性审查合格的响应人报价咨询报价为有效报价；评议委员会只对有效报价进行价格评议；所有有效报价咨询报价的算术平均值作为评议基准价（当有效报价的数量大于等于5%时，去掉最低有效报价和最高有效报价的算术平均值作为评议基准价）。 报价咨询报价等于评议基准价的，即偏差率为0%的，得分为40分； 偏差率每高于基准价1%扣2分；结果四舍五入，保留两位小数；计算公式为：40-（报价咨询报价-基准价）/基准价*2 偏差率每低于基准价1%扣1分。结果四舍五入，保留两位小数；计算公式为：40-（基准价-报价咨询报价）/基准价*1 本项目最低得分为10分。 | 40 |
| 商务评议 34分 | 业绩 | 响应人近三年（2019年以来至报价咨询截止日）单笔100万元以上类似项目业绩（提供合同或中选通知书）超过三个的，每增加一项业绩得1分，最多得10分。 | 10 |
|  | 企业经营状况 | 企业近三年连续3年盈利的得3分，2年盈利的得2分，1年盈利的得1分。 | 3 |
|  | 企业注册资金 | 企业注册资金在1亿及以上的得2分，1亿以下的0分。 | 2 |
|  | 企业认证 | 响应人具有有效的环境体系认证、职业健康管理体系认证的，每项得1分，满分2分。 | 2 |
|  | 企业实力 | 1、获得过省级及以上科学技术奖的，得2分。 2、获得过省级及以上质量奖的，得2分。 3、获得省认定高新企业技术及以上称号的，得2分。 4、获得省级及以上名牌产品的，得2分。 5、具有第三方评级采购人出具的AAA级信用等级证书的，得2分。 6、获得市级及以上颁发的“重合同守信用”或“守合同重信用”称号的，得2分。 | 12 |
|  | 质保期 | 质保期至少为5年。质保期每增加一年得1分，最多得5分。 | 5 |
| 技术评议 26分 | 产品认证及检测报告 | 1、PV1-F/4mm2型电缆获得TUV认证的得2分。 2、提供PV1-F、YJV-0.6/1kV及YJV-26/35kV规格电缆国家级权威第三方检测报告，每提供1项得2分，满分6分。 | 8 |
|  | 产品技术参数响应 | 所投产品完全响应报价咨询文件技术要求的得5分，每有1项正偏离的不加分，每有1项负偏离的减1分。 | 5 |
|  | 关键材料响应 | 电缆铜芯选用一级无氧紫铜，且能够提供有效证明文件或承诺得5分，未提供不得分。 | 5 |
|  | 使用寿命 | 所投产品使用寿命大于等于25年且给出承诺的得3分，未提供不得分。 | 3 |
|  | 售后服务 | 1、售后服务团队：根据售后服务团队实力和技术人员情况进行综合评价：优秀的得 3分，良好的得 2分，一般的得 1分，未提供不得分。 2、售后服务承诺：根据售后服务方案及其他相关承诺（如免费维修及更换缺陷部件的响应时间等）进行综合评价：优秀的得2分，良好的得 1分，一般的得 0.5分，未提供不得分。 | 5 |

注：评分项涉及证明文件的，均须在报价咨询文件正本中编制证明文件的清晰彩色复印件加盖响应人公章章，未提供、提供不全或无法辨认的，不予计分。

第七章、报价咨询文件格式

封面：

正本/副本

报价咨询文件

项目编号：HBDB-XNY-2025-001

采 购 人：湖北东贝新能源有限公司

项目名称：铸造二期2286.9kWp光伏电站项目

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：   年   月   日

格式说明

1、响应人报价咨询文件包括但不限于格式内容；

2、报价咨询文件已提供格式的，响应人报价咨询文件按照格式填写，不得修改；

3、报价咨询文件未提供格式的，响应人自行提供。

附件一：            响应人的资格声明（格式）

1、名称及基本情况：

（1）响应人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、与报价咨询货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造报价咨询货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）响应人生产此报价咨询货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3、响应人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购采购人要求出示有关证明文件。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：

附件二：           法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

响应人：                          （盖单位章）

年        月        日

附件三：              授权委托书（格式）

本人          （法定代表人姓名）系             （响应人名称）的法定代表人，现委托              （委托人姓名）为我方人，以本公司的名义参加           （项目名称）项目的报价咨询。授权委托人在议价、评议、澄清、合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

人无转委托权，特此委托。

| 法定代表人身份证复印件正反面 | 人身份证复印件正反面 |
| --- | --- |

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

注：法定代表人授权委托书除装订在谈判响应文件外请单独准备一份原件，以便于议价时查验。（若法定代表人参与报价咨询响应，则单独准备一份法定代表人身份证明原件），否则，报价咨询文件将不被接收。

附件四：           报价咨询书（格式）

（采购人名称）：

依据贵方___  _项目（项目编号：__  _）议价的报价咨询邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表响应人（响应人全称 ）提交“议价一览表”信封和报价咨询文件正本    份，副本    份（U盘电子版    份）。

在此，我方宣布同意如下：

1、我方报价咨询总价为（注明币种，并用大写和小写表述报价咨询总价）；

2、按报价咨询文件的规定和报价咨询文件的响应履行合同责任和义务；

3、已详细审查全部报价咨询文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4、报价咨询有效期为自递交报价咨询文件截止之日起    个日历日；

5、所提供与报价咨询有关的一切数据或资料均为真实、合法、有效；

6、与报价咨询有关的一切正式往来信函请寄：。

响应人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

响应人(公章)：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件五：           议价一览表（格式）

采购人：湖北东贝新能源有限公司

| 项目名称 | 铸造二期2286.9kWp光伏电站项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HBDB-XNY-2025-001 |
| 质量目标 | 符合质量验收规范 标准 |
| 交货期 | 自合同签订之日起 个日历天完成供货； |
| 质保期 | 货物的质保期为 年，自验收合格之日算起。一年内如出现质量问题，我单位免费换货；剩余质保期若出现问题，我单位将负责免费维修。 |
| 报价咨询总报价 | 人民币（小写）： 万元 人民币（大写）： |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2、为方便议价时唱标，响应人应另附《议价一览表》装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“议价一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照报价咨询文件规定的格式填写完整、签字、盖章或密封的，采购人拒绝其报价咨询。

3、 本表应按要求由响应人法定代表人或其授权代表签字，并加盖报价咨询单位公章，否则将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件六：             报价咨询报价明细表（格式）

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价明细表合计应与《议价一览表》中的报价咨询总报价一致。

3、未提供详细的货物（服务）报价明细，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件七：           报价咨询货物（服务）清单（格式）

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1（服务） |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2（服务） |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3（服务） |  |  |  |  |  |
| 4 | 货物4（服务） |  |  |  |  |  |
| 5 | 货物5（服务） |  |  |  |  |  |
| 6 | 货物6（服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表为报价咨询货物（服务）清单，响应人须按表格要求提供所供货物（服务）详细参数。

2、未提供详细的货物（服务）参数，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件八：                符合性审查对照表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价咨询文件符合性审查条款 | 报价咨询响应内容对应简述 | 偏离说明 | 报价咨询文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应人应按报价咨询文件第六章“评议方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,响应人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

2、响应人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“报价咨询文件对应的页码”中。如未提供页码、提供页码不全、内容页码完全不一致的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件九：            商务要求响应、偏离说明表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价咨询文件商务要求条款 | 报价咨询响应内容对应简述 | 偏离说明 | 报价咨询文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．响应人应按报价咨询文件涉及的商务条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,响应人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

2．响应人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“报价咨询文件对应的页码”中。如未提供页码、提供页码不全、内容页码完全不一致的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件十：            商务评议对照表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价咨询文件商务评分标准 | 报价咨询响应内容对应简述 | 偏离说明 | 报价咨询文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应人应按报价咨询文件第六章“评议方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,响应人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

2、响应人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“报价咨询文件对应的页码”中。如未提供页码、提供页码不全、内容页码完全不一致的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件十一：      技术、服务要求响应、偏离说明表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价咨询文件技术、服务要求条款 | 报价咨询响应内容对应简述 | 偏离说明 | 报价咨询文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应人应按报价咨询文件第三章“技术要求及说明”中“技术要求逐项说明是否满足要求，如有偏离,响应人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

2、响应人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“报价咨询文件对应的页码”中。如未提供页码、提供页码不全、内容页码完全不一致的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件十二：       技术、服务评议对照表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价咨询文件技术、服务评分标准 | 报价咨询响应内容对应简述 | 偏离说明 | 报价咨询文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、响应人应按报价咨询文件第六章“评议方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,响应人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

2、响应人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“报价咨询文件对应的页码”中。如未提供页码、提供页码不全、内容页码完全不一致的，将被视为非响应性报价咨询，按照无效报价咨询处理。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件十六：              响应人类似项目业绩表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由响应人自行承担。

2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

响应人（公章）：

法定代表人或其委托人（签字、盖章）：

日期：

附件十七：               诚信报价咨询承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招报价咨询交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与议价人、其他响应人及议价采购人串通报价咨询，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向议价人、评议委员会成员及相关人员行贿，牟取中选；

4、我单位不以他人名义报价咨询或者其他弄虚作假的方式参与报价咨询、骗取中选；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招报价咨询市场秩序；

6、我单位不在报价咨询中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招报价咨询活动中虚假投诉；

8、我单位在中选后不转包和非法分包；

9、我单位在中选合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招报价咨询活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受黄石市公共资源交易监督管理局及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃报价咨询保证金要求退还的权利。同意取消“黄石市报价咨询企业会员信息库”会员资格，记不良行为记录，并上网公示，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

响应人：（公章）

法定代表人签字：（签字）

年  月 日

附件十八： 项目不转包承诺、质量承诺、工期承诺、服务承诺

承诺条款中，除一般文字说明保证项目不转包、质量、工期、售后服务外，还应说明违反规定的相应罚款承诺。如合同总额百分比或资金总量。否则视为无效承诺。

参考格式：

议价人：湖北东贝新能源有限公司

根据报价咨询文件仪器设备购置性能参数要求，我单位经过认真的研究，认为完全有能力和实力完成该仪器设备供货，履行售后服务义务。因此，通过慎重考虑并承诺：本项目我单位一旦中选，保证项目不转包。如若违犯，贵单位有权按报价咨询文件和国家的有关规定进行处理，有权终止合同，并有权对我公司处以不低于合同总金额     的罚款。

我方中选后，将积极组织货源，并对提供的仪器设备质量作如下承诺：我单位将严格按报价咨询文件、报价咨询文件、合同的要求以及国家现行的质量标准，提供符合标准与要求的仪器设备。若提供的仪器设备不满足上述要求，我公司负责无条件退货（或视为赠送），直至达到要求为止，并愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额    的罚款。

我方中选后，对本项目交货时间（或工期）作如下承诺：从合同签订之日起，我方将精心组织，科学管理，按合同约定的交货时间（或工期）完成项目全部内容（包括培训）。如不能按期完成项目全部内容，每延迟 壹 周，愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额  的罚款，以此类推，总金额不超过合同总金额的    ；壹周按柒天计算，不足柒天按壹周计算，如果我方在达到最高限额后仍不能完成项目全部内容，贵单位有权终止合同。

供货后，我单位对售后服务作如下承诺：

1）质保期为设备验收合格后    年，质保期内因仪器设备质量问题我方提供上门免费服务，质保期满后，我方继续为贵单位提供技术支持和服务，免收差旅、住宿及人工费，优惠收取配件费用（不高于配件原件的   ）。

2）乙方免费为甲方相关人员培训，保证使用人员掌握该仪器设备的操作要点。

3）如果仪器设备出现故障，我方一定在24小时内响应并提供解决方案，如电话、传真等方式解决不了，我方一定派技术人员在24小时内到达现场，故障修复不超过48小时（需要更换配件的除外）。如不及时解决故障，故意拖延时间，愿意接受贵单位对我公司处以合同总金额    的罚款。

响应单位（盖章）：

法定法定代表人或委托人（签字或盖章）

年     月     日